| Prezado(a) candidato(a): Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. |  |
| --- | --- |
| Nº de Inscrição | Nome |

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – CÓD. 13

QUESTÃO 1:

Assinale o vocábulo que contém cinco fonemas.

- assunto.

- sangue.

- pilha.

- caqui.

QUESTÃO 2:

Ambas as palavras são oxítonas em:

- ruim / zombaria

- mister / ibero

- Nobel / ureter

- rua / dia

QUESTÃO 3:

Ambas as palavras contêm exemplo de dígrafo em:

- excitante – nostalgia

- parto – cresçam

- barro – adjetivo

- guia – chave

QUESTÃO 4:

Leia com atenção os itens a seguir.

Nós __________ pesada multa aos jogadores.

Se os regulamentos forem __________, puniremos os responsáveis.

As palavras adequadas para o preenchimento das lacunas nos itens I e II são respectivamente:

- inflingimos / infrigidos

- infligimos / infringidos

- infringimos / inflingidos

- infrigimos / inflingidos

QUESTÃO 5:

Marque a opção cuja classificação do elemento mórfico está INCORRETAMENTE indicada nos parênteses.

- alunas (desinência de gênero)

- chegará (desinência modo-temporal)

- assisto (desinência número-pessoal)

- amorosa (vogal temática)

QUESTÃO 6:

“O choro foi tão intenso que os pais pediram socorro ao médico.”

A palavra destacada é formada por:

- derivação regressiva

- derivação imprópria

- derivação parassintética

- composição por aglutinação

QUESTÃO 7:

A forma verbal em negrito está empregada no modo subjuntivo em:

- Tais depoimentos levarão à demissão dos deputados.

- O presidente certamente errou ao avaliar as nossas reações.

- Mesmo que ele polemize muito,  não lhe obedeceremos.

- Saia agora da minha casa e não volte mais.

QUESTÃO 8:

“Não arrisque a pele do seu bebê. Fique com Hipoglós. Nele você confia.”

Segundo a norma padrão, o texto acima está reescrito adequadamente em:

- Não arrisques a pele do teu bebê. Fica com Hipoglós. Nele tu confias.

- Não arrisque a pele do teu bebê. Ficas com Hipoglós. Nele tu confias.

- Não arrisque a pele do seu bebê. Fiques com Hipoglós. Nele você confia.

- Não arrisques a pele do seu bebê. Ficas com Hipoglós. Nele tu confias.

QUESTÃO 9:

Assinale o período em que NÃO há erro quanto ao emprego da vírgula.

- O pentacampeão mundial de Fórmula I, assegurou que não teme morrer nas pistas.

- Ouvi as batidas do meu coração, mas, de repente, tudo ficou bem mais escuro.

- Mesmo que os americanos obtenham vitória rápida, será importante, a retomada das negociações.

- Segundo levantamento da empresa, o número de visitantes do exterior, registrou queda expressiva no ano passado.

QUESTÃO 10:

“A coalizão governista é frágil e minoritária. Para legislar, precisa dos votos que sempre foram de Fernando Henrique Cardoso.”

No período acima, NÃO encontramos exemplo de:

- conjunção integrante

- advérbio

- preposição

- pronome relativo

RESPONDA ÀS QUESTÕES 11 E 12, TENDO EM VISTA O ENUNCIADO A SEGUIR.

“Comentavam que a tropa de elite iraquiana, que prometia resistência feroz, foi dizimada em todos os confrontos e que, agora, só falta conquistar  a capital.”

QUESTÃO 11:

No período dado, NÃO se encontra oração:

- principal

- subordinada adjetiva

- subordinada substantiva

- subordinada adverbial

QUESTÃO 12:

Ainda em relação ao enunciado proposto, NÃO há exemplo de:

- predicado nominal

- predicado verbal

- adjunto adverbial

- objeto direto

QUESTÃO 13:

“Para ver a plantação de dinheiro dos nossos clientes, é preciso flexibilizar negociações.”

No período, a oração adverbial exprime a idéia de:

- conformidade

- finalidade

- concessão

- proporcionalidade

TENDO EM VISTA ASPECTOS DE CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 14 A 16, ASSINALANDO A CONCORDÂNCIA INCORRETA.

QUESTÃO 14:

- Tu e ele procurastes o melhor encaminhamento das dúvidas.

- Havia intervenções que seriam avaliadas pelos políticos da cidade.

- Alugou-se imediatamente os cômodos que estavam disponíveis.

- Faz vinte anos que ele cometeu todos esses crimes bárbaros.

QUESTÃO 15:

- Em função dos fatos, é necessário atenção.

- A aluna estava meio nervosa com os resultados.

- Vossa Excelência devíeis analisar melhor os resultados.

- Existiam bastantes alunos na manifestação.

QUESTÃO 16:

- Seguiam anexos os pareceres e as cópias dos documentos.

- Qual de nós elaboramos melhor as respostas do teste?

- Mais de um professor discutiu a necessidade de novas avaliações.

- A maioria dos presentes não compreenderam  nossas intenções.

OBSERVE COM ATENÇÃO A REGÊNCIA DOS VERBOS SUBLINHADOS NAS QUESTÕES 17 E 18. ASSINALE PARA CADA QUESTÃO:

- se apenas os itens I e II estiverem corretos

- se apenas os itens I e III estiverem corretos

- se apenas os itens II e III estiverem corretos

- se os itens I, II e III estiverem corretos

QUESTÃO 17:

- Chamaram-nos de ingratos.

- Aspira ao cargo de representante da empresa.

- Preferimos o vôlei ao basquete.

QUESTÃO 18:

- Visamos à felicidade de todos.

- Só fui capaz de conhecer-lhe agora.

- Pagamos a dívida aos nossos vizinhos.

QUESTÃO 19:

Assinale a frase em que a crase foi usada INCORRETAMENTE.

- A mulher à que nos referimos foi atendida pelo prefeito.

- Doaram os livros àqueles homens que mais se destacaram.

- Disseram às suas amigas que não entenderam as explicações.

- Mostrava-se sensível às decisões assumidas pelos convidados.

QUESTÃO 20:

Observe atentamente a colocação dos pronomes oblíquos átonos nas frases a seguir.

- Vinham-me acompanhando vários amigos.

- Devo incomodar-te muito com essas idéias.

- Deus te ajude nessa nova missão!

A colocação está ADEQUADA em:

- I e II apenas

- I e III apenas

- II e III apenas

- I, II e III

PROVA ESPECÍFICA – CÓD. 23

QUESTÃO 21:

Os sistemas de transmissão de energia elétrica são projetados para atender aos seguintes critérios mínimos, EXCETO:

- Seletividade.

- Qualidade de transmissão.

- Confiabilidade.

- Capacidade de transmissão de energia.

QUESTÃO 22:

Em um sistema de transmissão trifásico equilibrado, as seguintes observações são facilmente confirmáveis, EXCETO:

- A soma algébrica das três tensões de fase é igual a zero.

- É necessário o condutor de retorno no sistema.

- A soma algébrica das três correntes de fase é igual a zero.

- As três tensões de linha (medidas entre as três fases) são iguais, valendo VL.

QUESTÃO 23:

A energia fornecida por um sistema de energia elétrica deve obedecer a certas condições mínimas, relacionadas com a qualidade. São  fatores básicos que determinam essa qualidade, EXCETO:

- Freqüência constante.

- Tensão constante.

- Impedância finita.

- Alta confiabilidade.

QUESTÃO 24:

Um gerador síncrono pode ser representado por uma caixa preta com duas entradas e quatro saídas. A alternativa que melhor representa essas saídas é:

- Potência ativa, corrente de armadura, tensão terminal, freqüência.

- Potência ativa, corrente de armadura, tensão terminal, potência reativa.

- Potência ativa, tensão terminal, freqüência, potência reativa.

- Potência reativa, corrente de armadura, tensão terminal, freqüência.

QUESTÃO 25:

Com relação à matriz indutância de uma máquina síncrona de rotor de pólos salientes, é correto afirmar, EXCETO:

- Apresenta a indutância própria do rotor como uma componente de freqüência fundamental.

- É uma matriz quadrada.

- Na diagonal principal, encontramos somente indutâncias próprias e positivas.

- As indutâncias mútuas entre as fases da armadura são negativas e componentes harmônicas de ordem 2.

QUESTÃO 26:

No circuito abaixo, a tensão de saída V0 é igual a:

- 2V

- 18V

- 9V

- 12V

QUESTÃO 27:

São indutâncias presentes em uma máquina síncrona de rotor de pólos salientes ao aplicarmos a transformada de Blondel:

- Indutância síncrona de eixo direto, indutância síncrona de eixo em quadratura, indutância de seqüência zero.

- Indutância síncrona magnetizante de armadura, indutância de dispersão do campo.

- Indutância de seqüência positiva, indutância de seqüência negativa, indutância de zero.

- Indutância de acoplamento estator-rotor, indutância mútua entre o campo e o enrolamento amortecedor.

QUESTÃO 28:

Responda a esta questão, assinalando a opção CORRETA.

Um gerador síncrono subexcitado:

- Fornece potência ativa e fornece potência reativa indutiva.

- Fornece potência ativa e fornece potência reativa capacitiva.

- Absorve potência ativa absorve potência reativa indutiva.

- Absorve potência ativa absorve potência reativa capacitiva.

QUESTÃO 29:

São vantagens da ligação de um transformador convencional como auto-transformador, EXCETO:

- A impedância em pu decresce em relação ao transformador original.

- A potência nominal aumenta em relação ao transformador original.

- Menores níveis de regulação em relação ao transformador original.

- Menores níveis de corrente de curto circuito em relação ao transformador original.

QUESTÃO 30:

As características de desempenho de uma linha de transmissão são expressas em função dos seguintes parâmetros, EXCETO:

- Indutância da linha, em henrys por metro.

- Capacitância em paralelo da linha, em faradays por metro.

- Condutância em série da linha, em mhos por metro.

- Resistência da linha, em ohms por metro.

QUESTÃO 31:

Em projetos elétricos, são critérios para ligação em alta tensão com ramal aéreo, EXCETO:

- Não cortar terrenos de terceiros.

- Não passar sobre área construída.

- Não passar a menos de 2 metros de janelas, sacadas, telhados, escadas, etc.

- Não entrar com o ramal pela frente do prédio.

QUESTÃO 32:

São dados mínimos indispensáveis para o projeto de uma subestação, EXCETO:

- Tipos de cargas a serem acionadas (motores de indução, síncronos, etc.).

- Tipo de prédio. (residencial, industrial ou comercial).

- Carga demandada em KVA da instalação.

- Decisão sobre o número e a potência dos transformadores.

QUESTÃO 33:

Assinale o fator por que deve ser multiplicada a potência instalada para se obter a potência que será realmente utilizada.

- Fator de diversidade.

- Fator de demanda.

- Fator de carga.

- Fator de potência.

QUESTÃO 34:

Chave estrela triângulo e chave compensadora são dispositivos utilizados para:

- facilitar a seletividade da instalação no que diz respeito à sinalização.

- corrigir o fator de carga nas instalações.

- dar partida em motores de indução em gaiola com potências acima de 5 HP.

- viabilizar a partida em carga dos motores de indução em gaiola.

QUESTÃO 35:

Referem-se à forma de representação analógica, EXCETO:

- A corrente elétrica na tomada na parede.

- A temperatura de uma sala.

- Grãos de areia na praia.

- Velocímetro de automóvel do tipo ponteiro.

QUESTÃO 36:

É um dispositivo ou circuito elétrico utilizado para armazenar um único bit (0 ou 1). Esse texto define:

- Byte.

- Célula de memória.

- Palavra de memória.

- Capacidade.

QUESTÃO 37:

A soma dos números hexadecimais 58 e 4B apresenta como resposta:

- 7C.

- EB.

- 93.

- A3.

QUESTÃO 38:

Com relação à teoria sobre Contadores e Registradores, todas as afirmativas são verdadeiras, EXCETO:

- Contadores síncronos com seqüência de contagem arbritária podem ser implementados usando um procedimento de projeto padrão.

- Em um contador síncrono, nem todos os FFs podem ser disparados simultaneamente pelo mesmo sinal de clock.

- Contadores podem ser ligados em cascata para produzir intervalos de contagem maiores e uma maior razão de divisão de freqüência.

- Portas lógicas podem ser usadas para decodificar (detectar) algum ou todos os estados de um contador.

QUESTÃO 39:

Os transistores MOSFET podem ser usados para implementar funções lógicas. As maiores vantagens da lógica MOS são:

- Baixo consumo e maior densidade na integração.

- Fornecer saída digital  cujo nível independe da maior entrada .

- Velocidade de operação competitiva e consumo relativamente elevado.

- Confiabilidade e menor densidade de integração.

QUESTÃO 40:

É um dispositivo que converte uma variável física em uma variável elétrica. Tem como exemplos: medidores de fluxo, fotocélulas, fotodiodos, etc.

O texto dado melhor caracteriza a função de um:

- atuador.

- computador.

- transdutor.

- conversor.

##### ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE FRASE:

O objetivo do encontro foi apresentar aos parceiros o trabalho que vem sendo desenvolvido.

GABARITO OFICIAL

| LÍNGUA PORTUGUESA |  | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | A | 21. | A |
| 02. | C | 22. | B |
| 03. | D | 23. | C |
| 04. | B | 24. | C |
| 05. | D | 25. | A |
| 06. | A | 26. | D |
| 07. | C | 27. | A |
| 08. | A | 28. | B |
| 09. | B | 29. | D |
| 10. | A | 30. | C |
| 11. | D | 31. | D |
| 12. | A | 32. | A |
| 13. | B | 33. | B |
| 14. | C | 34. | C |
| 15. | C | 35. | C |
| 16. | B | 36. | B |
| 17. | D | 37. | D |
| 18. | B | 38. | B |
| 19. | A | 39. | A |
| 20. | D | 40. | C |